Технология  ОРС

В последние десятилетия информационные технологии развивались столь быстро и успешно, что в настоящее время не существует ни одной сферы деятельности, в которой они не нашли бы применения. Отличительными особенностями  сегодняшнего дня можно считать следующие достижения автоматизации:

- Использование информационных технологий стало доступным всем без исключения предприятиям;

- Автоматизация процессов является лишь одной из возможных областей применения информационных технологий. Разработаны концепции и методологии их использования при оценке эффективности и совершенствовании деятельности предприятия, оптимизации его бизнес процессов и документооборота, улучшении взаимодействия с поставщиками и покупателями, проведении рекламных акций и так далее;

- Разработаны средства визуального проектирования, позволяющие в наглядной и понятной форме представить будущую информационную систему и процесс её создания;

- Разработаны методологии и стандарты, при соблюдении рекомендаций которых создание информационной системы любого масштаба является контролируемым и управляемым процессом с гарантированным получением желаемого результата.

Также я хочу отметить, что информационные технологии активно внедряются в технологические процессы самых различных предприятий. Практически на каждом современном предприятии максимально компьютеризированы различные процессы, в том числе и такой немаловажный процесс, как процесс слежения за показаниями приборов и датчиков. Контроль над приборами и слежение за их показаниями играет очень важную роль, ведь многие современные предприятия и организации оснащены самыми передовыми и современными средствами сбора данных, требующими непрестанного контроля и корректировки со стороны оператора.

Автоматизация производственного процесса позволяет повысить качество и снизить себестоимость продукции. Несомненно, она требует немалых затрат сил, времени и финансов, но при умелом подходе, своевременных и целесообразных руководящих решениях, позволяет добиться значительного экономического эффекта. Целью автоматизации является снижение объёма ручного труда, обеспечение стабильности характеристик технологического процесса, обеспечение возможности наблюдения, анализа и управления параметрами технологического процесса человеком. Результатом этого процесса является получение автоматизированной системы.

Автоматизированная система – это совокупность управляемого объекта и автоматизированных управляющих устройств, в которой часть функций управления выполняет человек. Автоматизированная система получает информацию от объекта управления, передаёт, преобразует и обрабатывает её, формирует управляющие команды и выполняет их на управляемом объекте.

Предпосылки для создания и использования автоматизированной  системы сбора данных  диктуются необходимостью своевременного учета показаний приборов, необходимостью быстрого и эффективного сбора данных с них в любой временной отрезок производственного процесса, уменьшения нагрузки на персонал предприятия и достижения большей эффективности в его работе.

Связь компьютера и приборов традиционно осуществляется по технологии ОРС. Дадим несколько определений из области ОРС - индустрии.

OPC (OLE for Process Control) — набор повсеместно принятых спецификаций, предоставляющих универсальный механизм обмена данными в системах контроля и управления. OPC-технология обеспечивает независимость потребителей от наличия или отсутствия драйверов или протоколов, что позволяет выбирать оборудование и программное обеспечение, наиболее полно отвечающее реальным потребностям бизнеса. В спецификации OPC для обмена данными обязательно должны быть определены два компонента: OPC-клиент и OPC-сервер.

OPC-сервер — компонент, получающий данные во внутреннем формате устройства или системы и преобразующий эти данные в формат OPC. OPC-сервер является источником данных для OPC-клиентов, или, говоря по-другому предназначен для автоматизации сбора информации с приборов  и передачи считанных данных другим программам верхнего уровня, поддерживающих OPC-технологию (большинство современных систем).

OPC-клиент — компонент, принимающий от OPC-серверов данные в формате OPC и преобразующий их во внутренний формат устройства или системы. OPC-клиент общается с OPC-сервером посредством строго определенных в спецификации интерфейсов, что позволяет любому OPC-клиенту общаться с любым OPC-сервером. Однажды созданный OPC-сервер позволяет подключать устройство к широкому кругу программного обеспечения (SCADA-системам, HMI и др.), поддерживающего спецификацию OPC.

Хочу отметить самые основные и важные функции ОРС - систем:

- Сбор, первичную обработку и накопление информации  о  параметрах технологического процесса  и  состоянии  оборудования  от промышленных контроллеров и других цифровых устройств,  непосредственно связанных с технологической аппаратурой;

- Отображение информации о текущих параметрах  технологического процесса на экране ПЭВМ в виде графических мнемосхем;

- Отображение графиков текущих значений  технологических  параметров в реальном времени за заданный интервал;

- Обнаружение критических (аварийных) ситуаций;

- Вывод на экран ПЭВМ технологических и аварийных сообщений;

- Архивирование истории изменения параметров технологического процесса;

- Операторское управление технологическим процессом;

- Предоставление данных о параметрах технологического процесса для их использования в системах управления предприятием.

Использование OPC-технологии позволяет с легкостью использовать различные приборы и измерительные системы разных производителей при построении многофункциональных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) с возможностью масштабирования и взаимозаменяемости программных и аппаратных средств. Технология OPC предлагает стандарты для обмена технологическими данными, в которые заложены самые широкие возможности. Учитывая большой авторитет вовлеченных в данную деятельность фирм, можно ожидать, что технология OPC будет набирать силу. Лично я считаю эту технологию самой перспективной для интеграции разнородных систем, хотя процесс становления еще далеко не завершен и есть много проблем, которые предстоит решить.